FC5系列PLC的OPC UA通讯实现

- 一、测试环境

- 硬件部分：FC5系列PLC、FC5-4G物联网模块；

- 软件部分：FSU-PLC、Manager、OpcServerApp、MatrikonOPCSimulation

- 二、软件配置

- 1、FSU-PLC

- 在右侧硬件菜单栏中，将物联模块添加到组态中；

- 在工程中添加一些测试程序、变量后，下载程序到PLC中；

- 2、Manager

- 在Manager中，添加4G模块与PLC设备通讯驱动；

- 将PLC中的变量，绑定到数据监控表中；

- 然后添加OPCUA驱动；

- 添加完成后，同步监控点；

- 将lanip的网段设置与局域网同一网段；

3、OpcServerApp （繁易官网或在线问答可下载）

- 双击运行软件后，按图操作；

- 4、MatrikonOPCSimulation

- 选中OPCUA设备进行连接，然后添加监控点；